## 消火器編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
消火器
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
クランプ台
キャップスパナ
ボンベスパナ
標準圧力計
消火薬剤回収袋
内部照明器・反射鏡
コンプレッサー・エアースプレー
メスシリンダー
ビーカ
比重浮ひょう
PH試験紙
はかり
圧力調整器付窒素ガス容器
ストップウォッチ
湿度計
リトマス試験紙
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 水系消火設備編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
屋内外消火栓・スプリンクラー・共同住宅用スプリンクラー・水噴霧消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
回転計
消火栓弁用圧力計
圧力計及び媒介金具
ピトーゲージ
点検用ホース・ノズル
温度計
ストップウォッチ
ホース耐圧試験機
※2 一斉開放弁用スパナ
※2 についてはスプリンクラー・水噴霧消火設備にのみ適用
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 泡消火編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
泡消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
回転計
圧力計
ビーカ
メスシリンダー
試料用コンテナ
試料コレクタ
はかり
ストップウオッチ
糖度計
電導率計
温度計
点検用ホース・ノズル
一斉開放弁用スパナ
ホース耐圧試験機
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## ガス消火編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
不活性ガス消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
液化ガスレベルメータ
はかり
専用スパナ
試験用ガス
騒音計
減圧装置
空気呼吸器
キャップ・プラグ
温度計
ストップウオッチ
ボンベ搬送車
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 粉末消火編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
粉末消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
はかり
専用スパナ
試験用ガス
騒音計
減圧装置
空気呼吸器
キャップ・プラグ
温度計
ストップウオッチ
ボンベ搬送車
湿度計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## ハロゲン化物消火設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
ハロゲン化物消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
回路計
絶縁抵抗計
電圧・電流計
液化ガスレベルメータ
はかり
専用スパナ
試験用ガス
騒音計
減圧装置
キャップ・プラグ
温度計
ストップウオッチ
ボンベ運搬車
ハロンアナライザ
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 動力消防ポンプ設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
動力消防ポンプ設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
タイヤゲージ
比重計
直流電圧計
ピトーゲージ
点検用消防ホース・ノズル
温度計
消防用ホース耐圧試験機
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## パッケージ型自動消火設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
パッケージ型自動消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
キャップスパナ
吸入ポンプ
PH試験紙
透明容器（ビーカー）
てこ秤式測定器
棒状温度計
計量器
試験用ガス容器
絶縁抵抗計
回路計
電圧・電流計
ストップウオッチ
加熱試験器
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## パッケージ型消火設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
パッケージ型消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
キャップスパナ
吸入ポンプ
PH試験紙
透明容器（ビーカー）
てこ秤式測定器
棒状温度計
計量器
試験用ガス容器
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 自火報編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
自動火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
加熱試験器
加煙試験器
マノメーター
メーターリレー試験機
煙感知器用感度試験器
騒音計
電圧・電流計
携帯用送受話器
ストップウオッチ
減光フィルター
炎感知器用作動試験器
外部試験器
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## ガス漏れ編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
ガス漏れ火災警報設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
電圧・電流計
騒音計
ストップウオッチ
加ガス試験機
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 漏電編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
漏電火災警報器
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
クランプメータ
漏電火災警報器試験器
漏洩遮断試験器
騒音計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 火通編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
消防機関へ通報する火災報知設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
接地抵抗計
火災通報装置用試験装置
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 非常警報編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常警報設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
電圧電流計
騒音計
インピータンスメータ
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 避難器具編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
避難器具
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
トルクレンチ
検糸鏡
ノギス
ストップウオッチ
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 誘導灯
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
誘導灯及び誘導標識
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
電圧・電流計
照度計
騒音計
輝度計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 消防用水
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
消防用水
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
水槽用分銅付巻尺
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 排煙編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
排煙設備・加圧防排煙設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
クランプメータ
熱線風速計
加煙試験機
電圧・電流計
騒音計
ランプ抜き
ストップウオッチ
回転計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 連結散水設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
連結散水設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
点検用消防ホース
送水口接続金具
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 連結送水編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
連結送水管・共同住宅用連結送水管
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
回路計
回転計
消火栓弁用圧力計
圧力計及び媒介金具
ピトーゲージ
点検用ホース・ノズル
送水口接続金具
ストップウォッチ
ホース耐圧試験機
配管耐圧試験機
電圧・電流計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## コンセント編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常コンセント設備・共同住宅用非常コンセント設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
交流電圧計
クランプメータ
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 無線通信補助設備
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
無線通信補助設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
接続端子プラグ
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 非常電源（専用受電設備）
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常電源専用受電設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
接地抵抗計
回路計
クランプメータ
検電器
※3 実負荷試験等を行う場合は不要
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 自家発編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常電源(自家発電設備)
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
接地抵抗計
交流電圧計・電流計
周波数計
回路計
検電器
ストップウオッチ
温度計
※3 実負荷試験等を行う場合は不要
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 蓄電池編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常電源(蓄電池設備)
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
直流電流計
直流電圧計
絶縁抵抗計
接地抵抗計
比重計
温度計
スポイト、取りビン
トルクレンチ
※3 実負荷試験等を行う場合は不要
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 非常電源（燃料電池設備）
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
非常電源(燃料電池設備)
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
絶縁抵抗計
接地抵抗計
回路計
電圧計・電流計
検電器
ストップウオッチ
温度計
※3 実負荷試験等を行う場合は不要 |  |  |  | ※3 実負荷試験等を行う場合は不要
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 共通編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
各設備共通
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
ドライバー
プライヤー
ペンチ
ニッパ
スパナ
ハンマー
巻尺
防爆用安全工具
懐中電灯
「点検中」の標識板
脚立
安全帽
安全靴
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社

## 総合操作編
別記様式第4号
消防用設備等点検機器・工具保有一覧表
総合操作盤
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社・他社の保有の区分
(どちらかに☑)
回路計
電圧・電流計
絶縁抵抗計
※自社 ・ 他社の保有の区分については必要時メーカー等借用の場合は「他社」にチェック
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。 ２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付し てください。
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社
自社
他社